## 閉鎖式保育器
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
使用前 点検 | 閉鎖式保育器本体 | 1 | 電源コードやプラグに破損がなく、電源プラグがコンセントに接続されていること
|  | 2 | 電源コードが非常電源コンセント接続されていること
|  | 3 | 外装、手入れ窓、処置窓、処置窓の開閉つまみ、チューブ導入口のパッキン、マットレス、各種センサー等に破損がないこと
|  | 4 | 手入れ窓、処置窓が正常に開閉できること（開閉時の静穏性等）
|  | 5 | 外装に油分、血液、薬液などの汚れ、錆びがないこと
|  | 6 | 液晶パネルなどの表示器に破損がなく、表示ランプが点灯・点滅すること
|  | 7 | ファンの異音が無く正常に作動していること
|  | 8 | センサーモジュール・ユニットがフードの内側に入っていること
|  | 9 | 自己診断で異常が検出されないこと
|  | 10 | 酸素センサーの校正が適切に完了していること
|  | 11 | 傾斜装置が作動すること
|  | 12 | 停電アラームの動作確認を実施すること
|  | 13 | 保育器内の温度が設定どおりに保たれること
|  | 14 | （バッテリ機能を搭載の場合は）電源コードを抜いてバッテリ切り替えの確認とバッテリインジケータがフル状態になっていることを確認すること
|  | 15 | キャスターがロックされていること
| 付属装置・他 | 16 | 加湿槽に破損がないこと
|  | 17 | マットレスに破損がないこと
点検実施者
使用中 点検 | 閉鎖式保育器本体 | 1 | 体温・SpO2が表示されていること
|  | 2 | 酸素濃度、湿度、温度の器内設定および実測値を確認すること
|  | 3 | センサーモジュール・ユニットにオムツやガーゼなどが接触していないこと
|  | 4 | 吹き出し口、吸い込み口が塞がれていないこと
点検実施者
使用後 点検 | 閉鎖式保育器本体 | 1 | フィルターが使用期限内であり汚れがないこと
|  | 2 | 本体の清掃、洗浄や消毒が適切に行われていること
| 付属装置・他 | 5 | 加湿槽の清掃、洗浄や消毒が適切に行われていること
|  | 6 | マットレスの清掃、洗浄や消毒が適切に行われていること
点検実施者
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者